**копія**

**ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

29.03.2019 м.Покров № 27

(43 сесія 7 скликання)

Про передачу на баланс ПМКП «Добробут» електричних матеріалів для поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення м. Покров Дніпропетровської області

З метою належного утримання та забезпечення надійної роботи ліній зовнішнього освітлення м. Покров Дніпропетровської області, керуючись статтею 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (Ребенок В.В.) передати на баланс Покровському міському комунальному підприємству «Добробут» (Солянко В.А.) електричні матеріали для поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення м. Покров Дніпропетровської області, згідно додатку.

2. Директору ПМКП «Добробут» Солянко В.А. прийняти на баланс електричні матеріали для поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення м. Покров Дніпропетровської області.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Чистякова О.Г. та на постійну депутатську комісію з питань благоустрою, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування населення (Міць Л.О.).

Міський голова О.М. Шаповал

Ребенок 4 48 43

 Додаток

 до рішення 43 сесії 7 скликання

 29.03.2019 № 27

Перелік

електричних матеріалів для поточного ремонту

ліній зовнішнього освітлення м. Покров Дніпропетровської області,

що передаються на баланс ПМКП «Добробут»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Один виміру | Кількість | Сума, грн. |
| 1. | Лампа GE натрієва 400 | шт. | 4 | 526,56 |
| 2. | Автоматичний вимикач ВА 47-100 А | шт. | 2 | 975,10 |
| 3. | Провід АППВ 2\*25 | м. | 41,5 | 113,72 |
| 4. | Провід самонесучий СИП-4т 4\*25 | м. | 1000 | 38 444,00 |
| 5. | Провід АПВ 1-2,5 | м. | 800 | 1 056,00 |
| 6. | Контактор КМИ 35012 50А 1НВ, 1НЗ 220В ІЕК  | шт. | 28 | 22 568,00 |
| 7. | Контактор КМИ 46512 65А 220В/АС3 1НО;1НЗ | шт. | 14 | 13 328,00 |
| 8. | Контактор КМИ 49512 95А 220В 1НО;1НЗ ІЕК | шт. | 12 | 15 384,00 |
| 9. | Автоматичний вимикач 1п 10А С 4,5кА | шт. | 104 | 8 288,80 |
| 10. | Автоматичний вимикач 1п 16А С 4,5кА | шт. | 86 | 6 587,60 |
| 11. | Автоматичний вимикач 1п 20А С 4,5кА | шт. | 23 | 1 912,45 |
| 12. | Автоматичний вимикач 1п 25А С 4,5кА | шт. | 25 | 2 078,75 |
| 13. | Автоматичний вимикач 1п 32А С 4,5кА | шт. | 47 | 4 307,55 |
| 14. | Автоматичний вимикач 1п 40А С 4,5кА | шт. | 25 | 2 500,00 |
| 15. | Автоматичний вимикач 1п 50А С 4,5кА | шт. | 45 | 4 815,00 |
| 16. | Автоматичний вимикач 1п 63А С 4,5кА | шт. | 45 | 5 265,00 |
| 17. | Роз’єм РРМ78/3 для РЕК 78/3 модульний ІЕК | шт. | 55 | 1 738,00 |
| 18. | Реле РЕК 78/3 5А 220В ІР40 АС ІЕК | шт. | 55 | 3 190,00 |
| 19. | Лічильник НІК 2303 1000МС  | шт. | 6 | 24 240,00 |
| 20. | Лічильник НІК 2303 1200МС  | шт. | 6 | 28 471,80 |
| 21. | Таймер електронний  | шт. | 15 | 9 900,00 |
| 22. | Шина нульова на DIN-ізол ШНІ-8х12-14-КС-С  | шт. | 52 | 3 931,20 |
| 23. | Дінрейка 100см перфорована TS-35-0,8  | шт. | 52 | 1 456,00 |
| 24. | Автоматичний вимикач С 120N 1P 80A  | шт. | 21 | 15 015,00 |
| 25. | Автоматичний вимикач С 120N 1P 100A  | шт. | 21 | 16 065,00 |
| **ВСЬОГО:** | 232 157,53 |

Начальник УЖКГ та будівництва В.В.Ребенок