Додаток

до рішення 58 сесії міської ради

8 скликання

27 вересня 2024 р. № 1

ЗВІТ

«Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ

міста Покров до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років»

Рішенням 52 сесії міської ради 8 скликання від 26.04.2024 № 3 «Про підсумки опалювального сезону 2023/2024 років та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років» було затверджено план підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ на міжопалювальний період.

Станом на 27 вересня 2024 року з затверджених 118 заходів виконано   102 заходи, роботи продовжуються згідно графіку.

I. По тепловому господарству:

Готові до опалювального сезону 24 теплогенеруючі котельні, які забезпечують теплом бюджетні та комунальні заклади міста, а саме:

- газові котельні, топкові (12 одиниць);

- котельні на вугіллі (1 одиниця);

- твердопаливні котельні теплопостачальних організацій (інвесторські) - (11 одиниць).

II. По житловому фонду міста:

В ході реалізації запланованих комплексних заходів було підготовлено до осінньо-зимового періоду роботи 312 житлових будинків (286 од. – керуючою компанією ТОВ «Універсал-Сервіс 94», 23 од. - ОСББ, 3 од. - відомчий житловий фонд).

1. Керуючою компанією ТОВ «Універсал-Сервіс 94» виконано поточні ремонти:

- м`яких покрівель – площею 580 м²;

- шиферних покрівель – площею 92 м²;

- фасадів – площею 185 м²;

- інженерної системи (холодне водопостачання, каналізація, димовентканали) 286 житлових будинків;

- підготовлені горищні приміщення на 54 житлових будинках;

- підготовлені підвальні приміщення на 191 житловому будинку;

- виконано герметизацію вводів в 12 житлових будинках;

- проведено ревізію електрощитових 286 житлових будинків;

- виконано ремонт 175 пог.м водостічних систем;

- виконано термоізоляцію 54 м трубопроводів;

- виконано ремонт 900 пог.м панельних та деформаційних швів;

- підготовлено 6 одиниць спеціальної техніки, шанцевий інструмент та заготовлено 220 тонн посипкового матеріалу для утримання внутрішньоквартальних доріг та тротуарів в осінньо-зимовий період 2024/2025 років.

Оформлені та підписані 286 паспортів  готовності до опалювального сезону 2024/2025.

2. ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» виконано роботи:

- в будівлях гуртожитків вул. Центральна, 49/1, 49/2 вул. Героїв України,13 було встановлено нове сантехнічне обладнання (унітази, раковини, змішувачі);

- проведено герметизацію та утеплення внутрішньо будинкових інженерних мереж водо-теплопостачання за адресами: вул. Європейська, 15, вул. Героїв України, 13; вул. Центральна, 49;

- проведено ремонт внутрішньо будинкової системи водопостачання із заміною труб за адресою: вул. Європейська, 15, вул. Героїв України, 13; вул. Центральна, 49;

- проведено повірку приладів обліку теплової енергії в будівлях за адресами: вул. Тикви, 2; вул. Героїв України, 13; вул. Центральна, 49/1; 49/2;

- проведено ремонт душової в гуртожитку вул. Центральна, 49/2;

- проведено ремонт 9 житлових кімнат для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресами: вул. Центральна, 49/1; 49/2;

- проведено обслуговування внутрішньо будинкових газових мереж за адресами: вул. Центральна, 49, вул. Героїв України, 13;

Оформлені та підписані паспорти  готовності до опалювального сезону 2024/2025.

III. По водопровідно-каналізаційному господарству міста Покров

виконано:

- чистку, мийку, хлорування відстійників та камер реакцій насосно-фільтрувальної станції;

- чистку, мийку, хлорування резервуарів чистої води V=3000 м3, V=6000 м3, V=1000м3 та хлорування водопровідних мереж;

- заміну запірної арматури на водопровідних мережах водопровідного цеху – 12 одиниць;

- заміну ділянок трубопроводу водопровідних мереж 1816 м за 18 адресами;

- заміну 16 вводів питної води у житлові будинки;

- ремонт водопровідних і каналізаційних колодязів з установкою бетонних та                          полімерних люків з кришками;

- для роботи в осінньо-зимовий період підготовлено спеціальну техніку:

3 одиниці для усунення аварій на водопровідних мережах громади;

1 одиниця для утримання внутрішньоквартальних доріг в осінньо-зимовий період 2024/2025 років.

Роботи  з підготовки до опалювального сезону 2024/2025 продовжуються.

IV.Заходи з підготовки об’єктів благоустрою міста до роботи в осінньо-зимовий період:

1. Міським комунальним підприємством «Добробут» здійснюється утримання та поточні ремонти об’єктів благоустрою міста:

- проводиться санітарна обрізка та видалення аварійних дерев (виконано 361 заявка) ;

- підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 9 одиниць спеціалізованої техніки, шанцевий інструмент;

- для підсипки доріг та тротуарів в зимовий період заготовлено 426,06 тонн посипкового матеріалу, а саме: сіль кам’яна технічна – 149,78 тонни, суміш щебенево-піщана – 276,28 тонни.

Роботи  з підготовки до опалювального сезону 2024/2025 продовжуються.

V.Заходи по об’єктам соціальної сфери:

1. По Управлінню освіти:

- здійснено ремонт даху будівлі котельні Шолохівського ліцею;

- проведено модернізацію рамки керування системою опалення ДЮСШ;

- виконано поточний ремонт, утримання мереж тепло, водопостачання та водовідведення закладів управління освіти;

- здійснено замірювання опору ізоляції електропроводки в закладах освіти та опору заземлення;

- здійснено заміну 217 м труб мереж водопостачання, ремонт запірної  арматури та водовідведення;

- проведено дезинсекцію та дератизацію приміщень;

- проведено прочистку димоходів, вентканалів-55 шт.;

- здійснена підготовка  котелень до опалювального сезону (обслуговування газового обладнання).

На початок опалювального сезону вугілля управлінням освіти заготовлено.

Паспорти  готовності  теплових господарств оформлені та підписані на всі будівлі закладів управління освіти.

2. По КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» виконано:

- проведено гідравлічні випробування та промивку внутрішніх систем теплопостачання;

- проведено перевірку щільності вводів і виходів інженерних комунікацій, щільності теплових мереж, ревізію запірної арматури;

- проведено чищення вентиляційних каналів;

- здійснено замірювання опору ізоляції електропроводки та опору заземлення.

Паспорт  готовності  теплового господарства оформлені та підписані на всі будівлі КНП «ЦПМСД Покровської міської ради».

3. По КП «ЦМЛ ПМР ДО» виконано:

- заміну труб опалення – 45 м;

- ремонт та заміна запірної арматури 21 шт.;

- заміну труб каналізації – 48 м;

- заміну труб водопостачання – 285м;

- повірку контрольно-вимірювальних приладів внутрішньо будинкових теплових мереж.

Виконуються роботи:

- з встановлення гібридної сонячної електростанції потужністю 120 кВт включно з комплектом АКБ (51кВт).

- по заміні дерев'яних вікон на енергоефективні та енергозберігаючі металопластикові вікна в будівлях лікарні.

Реалізація проекту забезпечить енергоефективність та збереження тепла в будівлях.

Паспорти  готовності  теплового господарства оформлені та підписані на всі будівлі КП «ЦМЛ ПМР ДО».

4. По відділу культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської міської ради виконано:

- проведено роботи з технічного обслуговування електроустаткування;

- здійснено повірку газового сигналізатора в клубі с. П.Хутори;

- виконано промивку системи опалення в КЗ “Дитяча школа мистецтв ПМР ДО” (вул. Середи, 9);

- проведено заміри опору ізоляції в усіх закладах культури;

Всі заклади відділу готові до початку опалювального сезону. Оформлено та підписано паспорти  готовності до опалювального сезону 2024/2025.

VI. По Покровській дільниці Нікопольського УЕГГ Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» з метою стабільного постачання газу виконано:

-  комплексне приладове обстеження газопроводів загальною протяжністю 225,9 км;

- технічне обслуговування та поточні ремонти ГРП – 25 шт.; ШРП – 25 шт.; КБРТ – 7 шт.;

- технічне обслуговування 427 одиниць запірної арматури надземних газопроводів та 107 од. засувок в газових колодязях.

Роботи  з підготовки до опалювального сезону 2024/2025 продовжуються.

VII. На випадок ускладнення погодних умов підготовлено:

З метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, координації роботи комунальних підприємств та бюджетних установ та їх диспетчерських служб в опалювальний період, відновиться робота диспетчерського пункту виконавчого комітету.

На осінньо-зимовий період будуть працювати аварійно-відновлювальні бригади, складені графіки чергування  відповідальних осіб керівного складу виконкому, комунальних підприємств та бюджетних установ.

На випадок аварійних відключень електропостачання  об’єктів  критичної  інфраструктури, соціального та культурного призначення, бюджетних установ  міста підготовлено до роботи 55 одиниць генераторів.

Заступник міського голови                                                          Віталій СОЛЯНКО