копія

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

## ПОКРОВСЬКА МІСЬКА  РАДА

## ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________________________________________________________

## Р І Ш Е Н Н Я

"27" жовтня  2017 р.                                                                                                    № 1

(26 сесія  7 скликання)

Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2017-2018р.р.

_________________________________

З метою стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення міста, забезпечення  споживачів теплом, питною водою, електроенергією та газом, утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, своєчасних розрахунків споживачів за надані комунальні послуги та енергоносії рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.03.2017  № 83 «Про підготовку міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років» затверджений план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2017 - 2018 р.р, який включив заходи по 5-ти  комунальних підприємствах,

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, закладах охорони здоров’я та управління освіти  міста.

Всі заплановані на 2017 рік заходи виконано.

Заслухавши інформацію  начальника управління ЖКГ та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради  Ребенка В.В.,  про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2017 - 2018 р.р., керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію начальника управління ЖКГ та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради  Ребенка В.В.  про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2017 - 2018 р.р. прийняти до відома  згідно додатку.

2. Керуючому справами виконкому Відяєвій Г.М., начальнику управління освіти  виконкому Покровської міської ради  Рубасі Г.П., головному лікарю КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» Шкілю А.П., головному лікарю КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров» Лісничій В.В., директору ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів»  Дяченко Н.В., директору ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» Міненко В.О.,  начальнику відділу культури  виконкому Покровської міської ради  Сударевій Т.М., начальнику Управління праці та соціального захисту населення Ігнатюк Т.М.   забезпечити подачу теплоносія зі збудованих котелень на об’єкти теплопостачання комунальних  закладів та соціальної сфери.

Термін:  з  02.10.2017 р.

3. Керівникам підприємств:  МКП  «Покровводоканал» (Забула О.В.),  МКП «ЖЕО»  (Кулініч М.В.),  ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.),  ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД»          (Колпакчі О.В.), Покровської дільниці СЕСГ УЕ (Кряжевських З.В.), Нікопольського  РЕМ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (Чорний А.В.) забезпечити  споживачів комунальними послугами та енергоносіями.

Термін: постійно.

4. З метою недопущення руйнування внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків та комунальних об’єктів в осінньо-зимовий  період  2017-2018  років керівникам комунальних  підприємств, управляючої компанії «Універсал-сервіс ЛТД», КЗ «Центральна міська лікарня «ДОР», КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги  м.Покров», Управління праці та соціального захисту населення, об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Скіфське містечко» (Матко Л.В.), «Надія-27» (Бокій В.А.), «Медквартал 5+» (Шульга Л.М.), «Центральна перлина» (Грінь Ю.В.), «Сонячна домівка» (Ляшенко А.В.), «Шатохіна-9» (Клочков О.К.), «Промінь-7» (Громов Я.В.),  «Схід-97» (Яковенко М.М.), «Рятівник» (Громоздін С.В.),  «Молодіжний» (Кучма О.П.), «Гірник»       (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Вишневський І.О.), «Восток» (ВедманТ.Г.),                         ЖБК «Дніпро 7» (Кузовий О.С.), ЗАТ  «ОВЕТРІ» (Гніденко Ю.Д.),             «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), «Затишок-11» (Ващенко С.В.),  «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.)  під особисту відповідальність забезпечити утеплення підвальних приміщень та горищ, стабільний робочий стан інженерних мереж житлових будинків, виконати  заходи з енергозбереження, жорстко дотримуватись температурних графіків в приміщеннях, графіків роботи електрообладнання та освітлювальних пристроїв.

Термін: до 01.11.2017 р. і постійно.

5. На опалювальний період 2017-2018 років провідному інженеру з експлуатаційної діяльності Покровської дільниці СЕСГ УЕ Кряжевських З.В.

- забезпечити стабільне  газопостачання  на  об’єкти життєзабезпечення та  мешканцям  міста протягом  опалювального періоду 2017-2018 р.р.;

- заборонити відключення від газопостачання об’єктів життєзабезпечення міста без погодження з виконавчим комітетом Покровської міської ради;

- погоджувати з виконавчим комітетом Покровської міської ради проведення ремонтних робіт на міських мережах газопостачання;

- не допускати випадків відключення стояків газопостачання в житлових будинках за наявності заборгованості споживачів;

- оперативно проводити роботи з ліквідації витоків газу та відновленню газопостачання споживачів.

6. На опалювальний період 2017-2018 років начальнику Нікопольського РЕМ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» Чорному А.В.:

- забезпечити  стабільне  електропостачання на об’єкти  життєзабезпечення та  мешканцям міста протягом  опалювального періоду 2017-2018 р.р.;

- забезпечити  цілодобову  роботу  аварійно-відновлювальних бригад по стабільному забезпеченню споживачів електричною енергією;

- заборонити відключення від електропостачання  об’єктів  життєзабезпечення

міста без погодження з виконавчим комітетом Покровської міської ради;

- погоджувати з виконавчим комітетом Покровської міської ради проведення

планових ремонтних робіт на міських мережах  електропостачання;

- виконати  благоустрій  території  міста після  проведення  земляних  робіт

на кабельних лініях.

7. Управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради  (Рубаха Г.П.) забезпечити виконання заходів по скороченню споживання природного газу на опалення в навчальних закладах згідно  доведених  показників.

Термін: протягом опалювального періоду.

8. Керівникам підприємств та бюджетних установ виконати заходи по енергозбереженню на комунальних об’єктах та житловому фонді міста. Жорстко  дотримуватись температурних графіків в приміщеннях, графіків роботи електрообладнання та освітлювальних пристроїв.

Термін: постійно.

9. Керівникам підприємств: МКП «ЖЕО» (Кулініч  М.В.), МКП «Покровводоканал» (Забула О.В.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.),           ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), управління  освіти виконкому Покровської міської ради  (Рубаха Г.П.),  комунального закладу  «Центр  первинної медико-санітарної  допомоги  м. Покров»  (Ліснича В.В.), ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), Покровській дільниці СЕСГ УЕ (Кряжевських З.В.):

- затвердити  графіки  чергування  відповідальних керівників, чергових  диспетчерів  та  списки  аварійно-відновлювальних бригад;

- забезпечити  цілодобову  роботу диспетчерських та аварійно-відновлювальних  бригад для надання комунальних послуг споживачам.

Термін:  з 01.10.2017р.   постійно

10. МКП «Покровводоканал» (Забула О.В.) виконати благоустрій територій після проведення аварійно-відновлювальних робіт на водопровідно-каналізаційних мережах.

Термін: постійно.

11. Керівникам комунальних підприємств МКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.),       ПМКП «Покроводоканал» (Забула О.В.), ПМКП  «Добробут» (Солянко В.А.),

ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), ТДВ «Дніпрокомунтранс»

(Лубинський В.О.)  забезпечити  готовність  техніки  для   стабільної роботи  в  умовах  осінньо-зимового періоду  2017-2018 року.

Термін до 01.11.2017 р.

12. Керівникам:  МКП «Покроводоканал» (Забула О.В.), МКП «ЖЕО»     (Кулініч М.В.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (Шуваєв С.П.), Покровській дільниці СЕСГ УЕ (Кряжевських З.В.), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О.), ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), станційно-лінійної дільниці №2 комбінованого центру  телекомунікацій  №526 Дф ПАТ  «Укртелеком»  (Нікіфоров О.М.) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж на території міста.

Термін: постійно.

13. Попередити керівників ПМКП «Покровводоканал» (Забула О.В.),  МКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.), ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.),            ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.) про  персональну  відповідальність     за   невиконання   заходів   по   збору поточних  комунальних  платежів   та   погашення  заборгованостей   населенням  за  отримані   житлово-комунальні  послуги.

14. Керівникам: МКП «Покрововдоканал»  (Забула О.В.), КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» (Шкіль А.П.), КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги  м.Покров» (Ліснича В.В.), управління освіти виконкому Покровської міської ради  (Рубаха Г.П.) утримувати в робочому стані джерела зовнішнього протипожежного водопостачання.

Термін: постійно.

15. Директору ТДВ «Дніпрокомунтранс» Лубинський В.О. забезпечити систематичне прибирання  твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків на території міста.

Термін: постійно.

16. Керівникам підприємств:  ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.),         МКП «Покрововдоканал»  (Забула О.В.), ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), головам ОСББ міста,  ЗАТ «Оветрі» (Гніденко Ю.Д.), КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» (Шкіль А.П.), КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров»  (Ліснича В.В.),  управління освіти  (Рубаха Г.П.), відділу культури виконкому (Сударєва Т.М.) забезпечити розчищення від снігу, ожеледиці закріплених територій та їх посипання протиожеледними матеріалами з метою безпечного пересування автотранспорту і пішоходів вулицями міста та забезпечення доступу до об’єктів соціальної інфраструктури  у зимовий період.

Термін: постійно.

17. Начальнику Покровського МВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській  області Стовбі В.О., головному  лікарю  комунального закладу  «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Покров»       Лісничій В.В.,   директору територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Даниленко Н.Е. на випадок ускладнення погодних умов підготувати та відновити роботу: 2-х стаціонарних пунктів обігріву, 1 пересувного, 1 соціального патрулю  та мобільної електростанції на випадок аварійних відключень електромереж міста.

Термін: з 15.10.2017 року

18. Інформацію «Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2017 - 2018р.р.»  згідно додатку оприлюднити в міській газеті «Козацька вежа» та розмістити на офіційному сайті Покровської міської ради.

19. Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на начальника управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому Покровської міської ради, контроль - на заступника міського голови  Гончарова М.В. та постійну депутатську комісію з питань благоустрою, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування населення   (Міць Л.О.).

Міський  голова			 О.М.Шаповал

Ребенок,4-48-43

Додаток

до рішення 26 сесії 7 скликання

від  “27”  жовтня  2017  року №1

ЗВІТ

«Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2017 - 2018 років»

Рішенням 20 сесії міської ради 7 скликання від 28 квітня 2017 року  №2 «Про підсумки опалювального сезону 2016/2017 рр. та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018рр.» був зроблений   аналіз   проходження   попереднього  осінньо-зимового  сезону  та затверджений  план  заходів  з  підготовки  до  осінньо-зимового  періоду  2017-2018 років.

Станом на 27.10.2017 року всі  заплановані та затверджені заходи з підготовки міського комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років  за  звітний  період  за  напрямками  роботи виконані.

По тепловому  господарству:

Загальна кількість котелень, які опалюють бюджетні і комунальні заклади та підготовлені до опалювального сезону, становить 26 одиниць.

А саме:

1). Газові  котельні (17 одиниць):

- управління освіти  - 14 од.;

- відділ  культури - 1 од.;

- управління праці та соціального захисту- 1 од.;

- ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» -1 од.

2). Котельні на твердому паливі:

- управління освіти – 2 од.,

3). Твердопаливні котельні теплопостачальних  організацій (інвестори) – 7 одиниць:

- ТОВ «АПС Пауер Технолоджи»  - 1од. (ЦМЛ, НВК-1, гуртожитки та адмінбудівля, ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС»);

- ТОВ «Укренергоінвест» - 5 од. (управління освіти- 3 од, відділ культури-1од., виконком- 1 од.)

- ТОВ  «Титан+»     (ДПНТЗ «ПТУ»)           -1 од.

Згідно розпорядження міського голови від 29.09.2017  №276-р «Про початок опалювального сезону 2017-2018 років в закладах комунальної та соціальної сфери міста», опалення розпочати з 02 жовтня 2017 року.

Для мешканців міста опалювальний сезон 2017-2018 років розпочато з 15 жовтня 2017 року згідно розпорядження міського голови від 02.10.2017   №278-р  «Про початок опалювального сезону 2017-2018 років для мешканців багатоповерхової забудови та приватного сектору».

По житловому фонду міста (ПМКП «Житлово-експлуатаційне об’єднання», управляюча компанія «Універсал-сервіс ЛТД»):

В 2017 році за рахунок коштів міського бюджету виконано:

-капітальні  ремонти м’яких  покрівель  на 26 житлових  будинках, загальною площею ремонту 19666 кв.м, та загальною кошторисною вартістю – 10 713 тис. грн.;

- виконано капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул.Центральна,14;

- ведуться роботи з капітального ремонту фасаду житлового будинку по вул.Центральна,20;

- виконано капітальний ремонт 2 ліфтів житлових будинків по вул. Соборна, 25 та Зонова, 34;

- виконано капітальний ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж по вул. Медична, 30 (заміна труб водопостачання та каналізації) на суму 152,7тис.грн;

- поточним  ремонтом відремонтовано – 7109 кв.м  внутрішньо квартальних доріг.

Виконано поточні ремонти:

- м’яких покрівель  на 57 житлових будинках площею ремонту  312 кв.м;

- шиферних покрівель на 5 житлових  будинках площею ремонту  69 кв.м;

- панельних швів 207 п/м.

Виконано роботи по поточному ремонту:

- 14 під’їздів;

- відмостків, лав, доріжок;

- вікон та дверей багатоквартирних будинків.

Виконано роботи з прочистки та перевірки  димовентиляційних каналів в житлових будинках.

Проведена обрізка та видалення дерев на прибудинкових територіях.

Управляючою компанією «Універсал-сервіс ЛТД» виконані та продовжуються роботи:

- по реконструкції освітлення сходових клітин в під’їздах 108 житлових будинків;

- в  підвалах 4 житлових будинків замінено металеві трубопроводи холодного водопостачання на поліпропіленові;

- в 3 житлових будинках замінено вводи холодної води;

- в 6 житлових будинках виконано заміну каналізаційних випусків та каналізаційних систем;

- в 10 житлових будинках додатково утеплено підвали;

- на 22 житлових будинках виконано поточний ремонт м’яких покрівель;

- виконано ремонт 1400 п/м міжпанельних швів житлових будинків, роботи продовжуються;

- проведена ревізія щитових та внутрішньо будинкової електропроводки;

- проводиться промивка каналізаційних випусків з житлових будинків;

- ведеться робота по накриттю люками ревізійних каналізаційних колодязів (в кількості 29 одиниць).

Паспорти  готовності  в  кількості  312 штук оформлені,  підписані,  погоджені  в Департаменті  ЖКГ  та  будівництва  облдержадміністрації.

По ПМКП «Покровводоканал»:

В ході підготовки виконано  роботи:

1. По Цеху водопостачання.

Виконано чистку, мийку та хлорування відстійників, камер реакції та резервуарів чистої води насосної станції ІІ-го підйому.

Чистку та мийку камер водоприймача насосної станції І-го підйому.

Ревізію та ремонт насосного обладнання насосних станцій І-го та ІІ-го підйомів.

Ведуться роботи по реконструкції насосно-фільтрувальної станції питної води (пересипка фільтрів, заміна запірної арматури та трубопроводів, ремонтні роботи на будівлях).

Запроваджуються заходи по зменшенню енергоспоживання, енергозаощадження.

Впроваджується знезараження питної води гіпохлорідом натрія замість хлору.

2. По очисним спорудам каналізації.

Завершена реалізація проекту «Реконструкція мереж господарчо-побутової каналізації по вул. Чайкіної Лізи м.Покров». У результаті реалізації проекту замінено 1,4 км каналізаційних мереж діаметром 110-300мм, виконано ремонт каналізаційних колодязів із заміною люків на полімерні, благоустрій територій, внутрішньо квартальних доріг та тротуарів.

Ведуться роботи по реконструкції каналізаційної насосної станції №2

Ведуться роботи по заміні каналізаційних люків на полімерні.

3.По Цеху водопровідних мереж.

Проведена заміна вводів на житлові будинки протяжністю 226 п/м.

Виконано капітальні ремонти водопровідних мереж з заміною трубопроводів на поліетиленові протяжністю 4520 метрів.

Проведено ремонт та заміну запірної арматури в кількості 28 од.

4.По Енергодільниці.

Проведено ремонт електродвигунів змінного струму потужністю понад 100кВт.

Виконано ремонт лінії електропередач 6кВ. Вивід №2 на насосну станцію І-го підйому.

Здійснено ремонт силових трансформаторів.

5.По Ремонтно-будівельній дільниці

Проведено ремонт будівель та споруд, які експлуатуються підприємством.

Виконано благоустрій 100 кв.м території міста після ремонту водопровідних мереж.

Також виконано:

- підготовку двох  водопровідних насосних станцій;

- підготовку чотирьох  каналізаційних насосних станцій ;

- підготовку однієї  водопровідної очисної  споруди ;

- підготовку  однієї каналізаційної споруди ;

- обстеження водозабірного пристрою.

Замінено 6 пожежних гідрантів.

В 2017 році підприємством  замінено на пластикові  люки 200 колодязів  інженерних  мереж.

По благоустрою міста:

За кошти областного бюджету виконано капітальний ремонт 2-х доріг:

- капітальний ремонт дороги по вул.Чехова площею 19,8 тис.кв.м;

- проведено реконструкцію системи зливової каналізації та капітальний ремонт дороги по вул. Чайкіної Лізи м. Покров Дніпропетровської області площею 16,09 тис.кв.м;

Завершено реконструкцію вул. Центральної та площі ім. Івана Сірка площею 44,8 тис.кв.м;

Завершена реконструкція міського парку ім. Б.Мозолевського площею 13,6 тис.кв.м;

За рахунок коштів обласного бюджету придбано та передано в користування ПМКП «Добробут» міні навантажувач «BOBCAT» загальною вартістю  3 409 тис. грн.

За рахунок коштів міського бюджету виконано роботи:

- поточним  ремонтом відремонтовано 26 доріг площею ремонту 6,9 тис. кв.м;

- поточним  ремонтом відремонтовано 10 тротуарів площею ремонту 2,6 тис. кв.м;

- виконано поточний ремонт 1-ї автобусної зупинки;

- додатково встановлено 7 автобусних павільйонів;

- встановлено  2 дитячих майданчика.

Для підсипки доріг та тротуарів в зимовий період, завезено на склад 1,5 тис. тонн граншлаку. Продовжуєтьязаготовка гран шлаку з ПАТ «НЗФ». Очікуємо поставку 2 тис. тонн граншлаку.

Підготовлено 20 одиниць спецтехніки до роботи в складних погодних умовах в зимовий період.

Зовнішнє освітлення міста в 2017 році:

Замінено ламп  -1142 шт;

По утриманню мереж зовнішнього освітлення виконано робіт на суму           1 062 тис.грн.

Продовжується поточний ремонт мереж  зовнішнього освітлення.

Після реконструкції вул. Чайкіної Лізи, проведена заміна вуличного освітлення на енергозберігаючі світильники та лампи, що дало можливість покращити якість освітлення території та зменшити енергоспоживання.

Витрати на оплату спжитої в 2017році електроенергії на зовнішнє освітлення міста склали 2 542 тис. грн.

На утримання вулично-дорожньої мережі міста витрачено 816 тис грн.:

Зазначені кошти спрямовано на:

- утримання  ливневої каналізації міста;

- розмітку доріг міста;

- підсипку доріг;

- ремонт дорожніх знаків;

- утримання малих архітектурних споруд (фонтану, автобусних зупинок, придбання урн, лав, дошок об’яв)

# На прибирання території міста- витрачено 1 421 тис.грн., прибрана площа становить 516 тис. кв.м;

На догляд та утримання зелених насаджень витрачено 1 175 тис.грн.

Площа скошених трав  становить -218 га;

Проводилась робота по ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Ліквідовано 180 сміттєзвалищ (зібрано, вивезено та розміщено на полігоні ТПВ 440 м³) вартість виконаних робіт  109 тис.грн.

Об’єкти соціальної сфери.

По Управлінню освіти:

Виконано капітальні ремонти покрівель 5-ти закладів освіти (КЗ «СЗШ№9», КЗ «НВК №1» корпус 1 та  КДНЗ №13, №16, №21.) Загальна площа ремонту – 4 922 кв.м.

Проведено планово-технічне  обслуговування та ремонт котельного обладнання. А саме:

- підготовлено16 котелень управління освіти;

- проведена повірка лічильників газу, коректорів об’єму газу та сигналізаторів газу;

- виконано прочистку димовентиляційних каналів котелень та топкових.

Проведена ревізія системи  автоматики безпеки на газових котлах.

Відремонтовано:

- 120 п/м систем водопостачання;

- 150 п/м каналізаційних труб,

- 170 п/м мережі теплопостачання.

У КДНЗ №21 замінено 19 одиниць старих пластинчастих радіаторів на сучасні сталеві. Виконане  промивання та гідравлічне випробування систем опалення всіх закладів управління освіти.

На початок опалювального сезону управління освіти має 173 тони вугілля, що дозволить безперебійно провести опалювальний сезон 2017-2018 року.

З метою енергозбереження  до початку нового навчального року:

- за рахунок субвенції на виконання доручень виборців депутата обласної ради  Шуваєва  С. П. замінено 64 вікна  та 7 дверей на металопластикові  в КДНЗ  №22;

- за рахунок субвенції на виконання доручень виборців депутата обласної ради Євтушенко В. О. замінено 20 вікон у КДНЗ №18;

- встановлено 20 вікон в КЗ «НВК №1»- корпус1.

Проведено поточні ремонти з благоустрою подвір’я в комунальному закладі «Загальноосвітній ліцей» та в КДНЗ №13.

Проведено заміри опору ізоляції електропроводки в усіх закладах управління освіти міста.

Проведено перевірка технічного стану, ремонт та технічне обслуговування всіх існуючих джерел зовнішнього протипожежного  водопостачання.

Паспорти  готовності  оформлені та підписані Державним інспектором з енергетичного нагляду та надані до Департаменту освіти та науки облдержадміністрації в кількості 24 шт.(по 3-х об’єктах  оформлено по 2 паспорти: НВК №1; БТДЮ-інтернат; ДЮСШ).

По КЗ ««Центральна міська лікарня м.Покров»ДОР»

Виконано:

- заміну труб опалення, каналізації, холодного та гарячого водопостачання

всього  1151 п/м;

- промивку та гідравлічні випробування системи опалення;

- поточний ремонт м’яких покрівель площею ремонту 54 кв.м;

Паспорти готовності в кількості 5 од.  підписані в Департаменті охорони здоров’я.

По КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров»

Виконано:

- заміну труб опалення, каналізації, холодного та гарячого водопостачання, всього 953 п/м;

-  промивку та гідравлічні випробування системи опалення.

Паспорти готовності в кількості 4 од.  підписані в Департаменті охорони здоров’я.

На випадок ускладнення погодних умов підготовлено:

- 2 стаціонарних пункти обігріву; (територіальний центр -вул. Г.України, 13, Київська, 9)

- 1 пересувний (ДСНС);

- 1 соціальний патруль.

Також підготовлено мобільну електростанцію на випадок аварійних відключень електромереж міста (ДСНС).

З 16 жовтня 2017 року відновлено роботи диспетчерського пункту виконавчого комітету Покровської міської ради.

Сформовані аварійно-відновлювальні бригади та призначені відповідальні чергові керівного складу виконкому, комунальних підприємств та бюджетних установ.

Міським головою на рівні облдержадміністрації відпрацьовано питання взаємодії з експлуатаційними службами енергопостачальної компанії та вирішено відновити з 01 листопада 2017 року цілодобову роботу аварійно-відновлювальних бригад ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

На даний час енергокомпанією ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» виконуються роботи над посиленням електричних мереж та електрообладнання трансформаторних підстанцій міста – це заміна електричних кабельних вводів та ліній на 22 житлових будинках та 8 трансформаторних підстанціях.

Секретар міської ради                                            А.І.Пастух