Перелік об’єктів, що потребують облаштування на маршруті

по проектній пропозиції  безбар’єрного маршруту Покровської міської громади  з реалізації Національної стратегії  із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Назва об’єкту | Адреса | Тип об’єкту | Підтип об’єкту | Тип власності (державна, комунальна, приватна) | Перелік робіт, що необхідно виконати | Чи наявна проектна документація (так/ні) | Вартість реалізації, грн | Джерела фінансування | Черга реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №4 | вул. Медична, 19 с , І поверх | Будівля | Громадська будівля | комунальна | Забезпечення дотримання вимог до безбар'єрності приміщень закладів охорони здоров'я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання поточних ремонтних робіт | ні | 100000 ÷ 150000 | місцевій бюджет | 2026 |
| Будівля Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради | вул. Центральна, 7 | Будівля | Громадська будівля | Комунальна | - | - | - | - | 2025 |
|  |  |  |  |  | Встановлення зовнішньої тактильної таблички | - | 1500 | місцевий бюджет | 2026 |
|  |  |  |  |  | Влаштування попереджувальної тактильної смуги перед і після сходового маршу (вхідна група будівлі) | - | 6000 | місцевий бюджет | 2027 |
|  |  |  |  |  | Оснащення засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (рух всередині будівлі): табло у вигляді рухомого рядка | - | 10000 | місцевий бюджет | 2028 |
| КЗ "ЛІЦЕЙ №5 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | вул. Центральна, 35 | Будівля | Громадська будівля | Комунальна | - | - | - | - | 2025 |
|  |  |  |  |  | Встановлення зовнішньої тактильної таблички | - | 1500 | місцевий бюджет | 2026 |
|  |  |  |  |  | Влаштування попереджувальної тактильної смуги перед і після сходового маршу (вхідна група будівлі) | - | 6000 | місцевий бюджет | 2027 |
|  |  |  |  |  | Оснащення засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (рух всередині будівлі): табло у вигляді рухомого рядка | - | 10000 | місцевий бюджет | 2028 |
|  |  |  |  |  | Оснащення засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (рух всередині будівлі): дублювання шкільного дзвінка, таблички зі шрифтом Брайля тощо | - | 10000 | місцевий бюджет | 2029 |
| КЗ "ЛІЦЕЙ №5 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | вул. Центральна, 35, приміщення,1 | Вбудоване приміщення ПРУ | Захисні споруди цивільного захисту | Комунальна | - | - | - | - | 2025 |
|  |  |  |  |  | Влаштування попереджувальної тактильної смуги (шляхи руху до будівлі, на повороті до укриття) | - | 3000 | місцевий бюджет | 2026 |
| КЗ "ЛІЦЕЙ №5 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | вул. Героїв Чорнобиля, 4 | Будівля | Громадська будівля | Комунальна | - | - | - | - | 2025 |
|  |  |  |  |  | Встановлення зовнішньої тактильної таблички | - | 1500 | місцевий бюджет | 2026 |
|  |  |  |  |  | Влаштування попереджувальної тактильної смуги перед і після сходового маршу (вхідна група будівлі) | - | 6000 | місцевий бюджет | 2027 |
| КЗ "ЛІЦЕЙ №5 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | вул. Центральна, 33 | Будівля | Громадська будівля | Комунальна | - | - | - | - | 2025 |
|  |  |  |  |  | Встановлення зовнішньої тактильної таблички | - | 1500 | місцевий бюджет | 2026 |
|  |  |  |  |  | Влаштування попереджувальної тактильної смуги перед і після сходового маршу (вхідна група будівлі) | - | 6000 | місцевий бюджет | 2027 |
| КЗ "ЛІЦЕЙ №3 ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | вул. Центральна, 31 | Будівля | Громадська будівля | Комунальна | - | - | - | - | 2025 |
|  |  |  |  |  | Встановлення зовнішньої тактильної таблички | - | 1500 | місцевий бюджет | 2026 |
|  |  |  |  |  | Влаштування попереджувальної тактильної смуги перед і після сходового маршу (вхідна група будівлі) | - | 6000 | місцевий бюджет | 2027 |
|  |  |  |  |  | Облаштування дверей спеціальним пристосування для фіксації дверних стулок у положенні відчинено (вхідна група будівлі) | - | 2000 | місцевий бюджет | 2028 |
|  |  |  |  |  | Оснащення засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (рух всередині будівлі): дублювання шкільного дзвінка, таблички зі шрифтом Брайля тощо | - | 10000 | місцевий бюджет | 2029 |
| КЗ ПО "Будинок творчості дітей та юнацтва" Покровської міської ради Дніпропетровської області" | вул. Центральна, 5 | Будівля | Громадська будівля | Комунальна | - | - | - | - | 2025 |
|  |  |  |  |  | Встановлення зовнішньої тактильної таблички | - | 1500 | місцевий бюджет | 2026 |
|  |  |  |  |  | Влаштування попереджувальної тактильної смуги перед і після сходового маршу (вхідна група будівлі) | - | 6000 | місцевий бюджет | 2027 |
|  |  |  |  |  | Оснащення засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (рух всередині будівлі): табло у вигляді рухомого рядка | - | 10000 | місцевий бюджет | 2028 |
| КЗ ПО «Юнацька спортивна школа ім. Д. Дідіка Покровської міської ради Дніпропетровської області" | вул. Залужного, 12 | Будівля | Громадська будівля | Комунальна | - | - | - | - | 2025 |
|  |  |  |  |  | Встановлення зовнішньої тактильної таблички | - | 1500 | місцевий бюджет | 2026 |
|  |  |  |  |  | Влаштування попереджувальної тактильної смуги перед і після сходового маршу (вхідна група будівлі) | - | 6000 | місцевий бюджет | 2027 |
|  |  |  |  |  | Облаштування дверей спеціальним пристосування для фіксації дверних стулок у положенні відчинено (вхідна група будівлі) | - | 2000 | місцевий бюджет | 2028 |
|  |  |  |  |  | Оснащення засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (рух всередині будівлі): табло у вигляді рухомого рядка | - | 10000 | місцевий бюджет | 2029 |
| КСЗ ДО №5 "Червона Шапочка" (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області | вул. Партизанська, 37 | Будівля | Громадська будівля | Комунальна | - | - | - | - | 2025 |
|  |  |  |  |  | Встановлення зовнішньої тактильної таблички | - | 1500 | місцевий бюджет | 2026 |
|  |  |  |  |  | Влаштування попереджувальної тактильної смуги перед і після сходового маршу (вхідна група будівлі) | - | 6000 | місцевий бюджет | 2027 |
| Пішохідний перехід до торговельного центру "Покров" | вул. Центральна | Дорожньо-транспортна мережа | Вулиці і дороги | комунальна | Влаштування тактильної плитки (поточний ремонт ) | ні (поточний ремонт) | 13800,00 | місцевий бюджет | 2025 |
| Внутрішні дороги на території лікарні (в межах вул. Медичної до вул. Чіатурської, від вул. Європейської до аптеки "Медсервіс") | вул. Медична, 19 | Дорожньо-транспортна мережа | Вулиці і дороги | комунальна | Пониження бордюрів, тактильна плитка, поточний ремонт асфальтобетонного покриття | ні (поточний ремонт) | 1999873,56 | місцевий бюджет | 2025 |
| Внутрішні дороги на території лікарні (від вул. Медичної до вул. Чіатурської, від аптеки "Медсервіс" до Пральні лікарні) | вул. Медична,19 | Дорожньо-транспортна мережа | Вулиці і дороги | комунальна | Пониження бордюрів, поточний ремонт асфальтобетонного покриття | ні (поточний ремонт) | 873547,27 | місцевий бюджет | 2025 |
| Внутрішні дороги на території лікарні (від вул. Медичної до вул. Чіатурської, від Пральні лікарні до Головного хірургічного корпусу) | вул. Медична,19 | Дорожньо-транспортна мережа | Вулиці і дороги | комунальна | Пониження бордюрів, поточний ремонт асфальтобетонного покриття | ні (поточний ремонт) | 646245,59 | місцевий бюджет | 2025 |
| Внутрішні дороги на території лікарні (від вул. Медичної до вул. Чіатурської, від Головного хірургічного корпусу до вул. Героїв України) | вул. Медична,19 | Дорожньо-транспортна мережа | Вулиці і дороги | комунальна | Пониження бордюрів, поточний ремонт асфальтобетонного покриття | ні (поточний ремонт) | 1506211,64 | місцевий бюджет | 2025 |
| Внутрішньоквартальна дорога | вул. Героїв України, буд. 13,15 | Дорожньо-транспортна мережа | Вулиці і дороги | комунальна | Пониження бордюрів, поточний ремонт асфальтобетонного покриття | ні (поточний ремонт) | 709052,33 | місцевий бюджет | 2025 |
| Внутрішньоквартальна дорога | вул. Медична, буд. 2,4,6,8,10; вул. Героїв-рятувальників буд.10,12; вул. Центральна буд.17,19,21,23,25; вул. Європейська буд. 9,11,13 в | Дорожньо-транспортна мережа | Вулиці і дороги | комунальна | Пониження бордюрів, поточний ремонт асфальтобетонного покриття | ні (поточний ремонт) | 1204122,9 | місцевий бюджет | 2025 |
| Внутрішньоквартальна дорога | вул. Європейська, буд.15; вул. Медична, буд. 3,5 | Дорожньо-транспортна мережа | Вулиці і дороги | комунальна | Пониження бордюрів, поточний ремонт асфальтобетонного покриття | ні (поточний ремонт) | 991926,00 | місцевий бюджет | 2025 |
| Внутрішньоквартальна дорога | вул. Героїв України 1а, Торгова, 58;60; Партизанська, 55,57,59,61,63 | Дорожньо-транспортна мережа | Вулиці і дороги | комунальна | Пониження бордюрів, поточний ремонт асфальтобетонного покриття | ні (поточний ремонт) | 2133149,27 | місцевий бюджет | 2025 |
| Тротуар по вул. Героїв-рятувальників (ділянка від вул. Залужного до вул. Партизанської) | вул. Героїв-рятувальників | Дорожньо-транспортна мережа | Вулиці і дороги | комунальна | Пониження бардюру, тактильна плитка, улаштування плитки | так | 3001395,00 | місцевий бюджет | 2026 |
| Будівля Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області | вул. Залужного,5 | Будівля | Громадська будівля | комунальна | Встановлено: тактильну плитку попереджувальну "STOP" - 27 шт.; наліпки "Обережно! Перешкода!" (жовті кола на дверях)- 3 шт; наліпки на поручні "Початок/кінець поручнів!" - 2 шт.; тактильну табличку для слабозорих та незрячих «Санвузол» - 1 шт. Придбано та встановлено велосипедний паркінг на 3 місця - 1 шт. | ні | 7109 | власні кошти | 2025 |
| Будівля Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області | вул. Залужного,5 | Будівля | Громадська будівля | комунальна | Облаштування тактильної мнемосхеми | ні | 4000 | власні кошти | 2026 |
| Внутрішньоквартальна дорога | вулиця Медична, 19 | Вулиця | Вулиці і дороги | комунальна | Обладнання шляхів руху по території лікарні до будівель план-схемою та засобами орієнтування та інформування, тактильними плитками безбар’єрних маршрутів для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху, що відповідають вимогам державних стандартів | ні | 150,0 | Місцевий бюджет, інші джерела | 2026 рік |
| Головний хірургічний корпус ЦМЛ | вулиця Медична, 19-в | Будівля | Громадські будівлі | комунальна | Обладнати майданчик перед входом в корпус, а також пандус, сходи для осіб з інвалідністю навісом, для захисту від атмосферних опадів | ні | 70,0 | інші джерела | 2026 рік |
| Головний хірургічний корпус ЦМЛ | вулиця Медична | Будівля | Громадські будівлі | комунальна | Встановлення в приміщеннях головного хірургічного корпусу : 1. мнемосхем, тактильних знаків, показчиків, табличок і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер та тактильних покриттів і накладок жовтих смуг «Увага! Перешкода» відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності будівлі для осіб маломобільних груп населення 2. пристроїв сповіщення або відповідної сигналізації про небезпечну ситуацію, евакуаційні маршрути, допомога персоналу, що пристосована для людей з порушеннями зору та слуху. 3. Забезпечити дотримання вимог до безбар’єрності приміщень корпусу, зокрема санітарних кімнат, під час виконання реконструкції | так так | 270,0 708,8 | Місцевий бюджет, обласний бюджет та інші джерела Місцевий бюджет, інші джерела | 2026 рік 2027 рік |
| Відділення медичної реабілітації ЦМЛ | вулиця Європейська,15 | Будівля | Громадські будівлі | комунальна | Облаштувати вхід до приміщення відділення медичної реабілітації з дотриманням вимог до безбар’єрності пандусом, підйомником та тактильними плитками. | ні | 200,0 | Державний бюджет -кошти НСЗУ | 2025 рік |
| Відділення медичної реабілітації ЦМЛ | вулиця Європейська,15 | Будівля | Громадські будівлі | комунальна | Виконати ремонт приміщень відділення медичної реабілітації для створення безбар’єрного простору та дотримання принципів інклюзії. | ні | 46,0 | Державний бюджет -кошти НСЗУ | 2025 рік |
| Акушерсько-гінекологічний корпус ЦМЛ | вул. Медична, 19-К | Будівля | Громадські будівлі | комунальна | Виконання коригування проєкту «Реконструкція будівлі акушерсько-гінекологічного корпусу під центр реабілітації комунального підприємства «Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області» (з урахуванням потреб маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю передбачений комплекс заходів). | так |  | Державний бюджет -кошти НСЗУ | 2025 рік |
| Акушерсько-гінекологічний корпус ЦМЛ | вул. Медична, 19-К | Будівля | Громадські будівлі | комунальна | Забезпечити дотримання вимог до безбар’єрності приміщень корпусу під час виконання реконструкції | так | 1586,0 | Місцевий бюджет, обласний бюджет та інші джерела | До 2030 року |
| Захисна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) обліковий №15559 | вул. Медична, 19-Ш | Споруда | Захисні споруди цивільного захисту | комунальна | Облаштувати вхід до захисної споруди цивільного захисту з дотриманням вимог до безбар’єрності пандусом та підйомником під час виконання реконструкції. | так | 300,0 | Місцевий бюджет, обласний бюджет та інші джерела | До 2030 року |
| Захисна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) обліковий №15559 | вул. Медична, 19-Ш | Споруда | Захисні споруди | комунальна | 1.Встановити тактильні бетонні плитки "Увага! Зміна ситуації: сходи, вхід, вихід" облаштувати тактильними наліпками та контрастними полосами інформаційними вказівниками, мнемосхемами із шрифтом Брайля, табличками та приставним поліуретановим пандусом біля дверей під час виконання реконструкції. 2.Забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень захисної споруди, зокрема санітарних кімнат, під час виконання реконструкції. | Так | 42,3 58,5 | Місцевий бюджет, обласний бюджет та інші джерела | До 2030 року |
| Терапевтичний корпус ЦМЛ | вул. Медична, 19-Р | Будівля | Громадські будівлі | комунальна | Встановлення в приміщеннях Терапевтичного корпусу : 1.мнемо-схем, тактильних знаків, показчиків, табличок і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер та тактильних покриттів і накладок жовтих смуг «Увага! Перешкода» відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності будівлі для осіб маломобільних груп населення 2. пристроїв сповіщення або відповідної сигналізації про небезпечну ситуацію, евакуаційні маршрути, допомога персоналу, що пристосована для людей з порушеннями зору та слуху 3.Забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання реконструкції терапевтичного корпусу | Так | 330,0 1895,3 | Місцевий бюджет, обласний бюджет та інші джерела | До 2030 року |
| Дитячий корпус ЦМЛ | вул. Медична, 19-ж | Будівля | Громадські будівлі | комунальна | Встановлення в приміщеннях Дитячого корпусу : 1.мнемо-схем, тактильних знаків, показчиків, табличок і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер та тактильних покриттів і накладок жовтих смуг «Увага! Перешкода» відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності будівлі для осіб маломобільних груп населення під час виконання реконструкції. 2. пристроїв сповіщення або відповідної сигналізації про небезпечну ситуацію, евакуаційні маршрути, допомога персоналу, що пристосована для людей з порушеннями зору та слуху під час виконання реконструкції. 3.Забезпечити дотримання вимог до безбар’єрності приміщень корпусу, зокрема санітарних кімнат, під час виконання реконструкції | так | 84,2 608,6 | Місцевий бюджет, обласний бюджет та інші джерела | До 2030 року |
| Інфекційний корпус ЦМЛ | вул. Медична, 19-Д | Будівля | Громадські будівлі | комунальна | Встановлення в приміщеннях інфекційного корпусу 1.мнемо-схем, тактильних знаків, показчиків, табличок і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер та тактильних покриттів і накладок жовтих смуг «Увага! Перешкода» відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності будівлі для осіб маломобільних груп населення під час виконання реконструкції. 2. пристроїв сповіщення або відповідної сигналізації про небезпечну ситуацію, евакуаційні маршрути, допомога персоналу, що пристосована для людей з порушеннями зору та слуху під час виконання реконструкції. 3.Забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень корпусу, зокрема санітарних кімнат, під час виконання реконструкції. | так | 51,3 889,9 | Місцевий бюджет, обласний бюджет та інші джерела | До 2030 року |